附件1

报价单

- 项目名称： 昌源水务大厦楼梯Logo更换项目

- 项目编号：CYWZ-SKY-2025-01

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌（制造商） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧Logo发光标识 HHO | 2.4*2.4m 配直径20mm点光源 | 个 | 3 |  |  |  | 绿色字绿色光 LED工程光源 1.5镀锌钢带 激光机切割 |
| 2 | 东侧Logo发光标识 中国水务 | 1.5*1.2m 配直径20mm点光源 | 个 | 4 |  |  |  | 黑色字白色光 LED工程光源 1.5镀锌钢带 激光机切割 |
| 3 | 东侧Logo发光标识 CHINA WATER | 1.0*0.6m 配直径20mm点光源 | 个 | 10 |  |  |  | 黑色字白色光 LED工程光源 1.5镀锌钢带 激光机切割 |
| 4 | 东侧Logo发光标识 昌源水务 | 5*5m 配直径20mm点光源 | 个 | 4 |  |  |  | 黑色字白色光 LED工程光源 1.5镀锌钢带 激光机切割 |
| 5 | 西侧Logo发光标识 HHO | 2.1*2.1m 配直径20mm点光源 | 个 | 3 |  |  |  | 绿色字绿色光 LED工程光源 1.5镀锌钢带 激光机切割 |
| 6 | 西侧Logo发光标识 中国水务 | 1.4*1.2 配直径20mm点光源 | 个 | 4 |  |  |  | 黑色字白色光 LED工程光源 1.5镀锌钢带 激光机切割 |
| 7 | 西侧Logo发光标识 CHINA WATER | 0.95*0.6 配直径20mm点光源 | 个 | 10 |  |  |  | 黑色字白色光 LED工程光源 1.5镀锌钢带 激光机切割 |
| 8 | 支架、五金工具、油漆 |  | 批 | 1 |  |  |  | 具体要求见附表 |
| 9 | 电缆、电线、电缆保护管 |  | 批 | 1 |  |  |  | 具体要求见附表 |
| 10 | 蓝牙定时器、变压器、定时器等元器件 |  | 批 | 1 |  |  |  | 具体要求见附表 |
| 11 | 原Logo及文字、支架、电缆、保护管、元器件等拆除费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Logo及文字、支架、电缆、保护管、元器件等安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  | 具体要求见附表 |
| 13 | 施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 其他费 |  | 项 | 1 |  |  |  | 投标人根据自身情况填写 |
| 合计 |  | 人民币大写： |  |  |  | 小写 |  | 其中税金： |

- 说明：

- 1、上述报价包含但不限于设计费、材料费、制安费、拆除费、施工措施费、管理费、利润、规费、税金、专用工具费、技术资料费、包装费、运杂费（含保险费）、装卸费、检测调试费、检定校验费等、价格为固定总价，不因人工、材料、机械、施工措施等调整或政策行情的调整而发生变化，提供的增值税发票类型为增值税专用发票（税率13%）。

- 2、最晚供货期为：2025年    月    日前。

- 3、质保期：自到场验收合格之日起  3  年。

- 4、付款方式：完全响应采购文件要求。

- 报价单位：（盖章）

- 报价日期：    年    月    日

附件2

制作安装依据

- 1.新疆昌源水务集团有限公司办公楼东侧及西侧形象标识采购文件；

- 2.本项目设计、施工图纸；

- 3.本公司内部质量、安全、环境管理标准体系文件；

- 4.承建类似工程长期积累的施工经验；

- 5.本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、标准、图集等；

- 6.《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）；

- 7.《钢结构制作工艺规程》（DBJ08-216）；

- 8.《建筑钢结构焊接技术规程》（GB50661-2011）；

- 9.专业施工团队现场勘察；

- 10.专业尺寸复核；

- 11三种设计方案提案及现场效果图；

- 三种设计样稿1:100比例。

附件3

采购材料规格、型号性能参考表

（报价材料规格、型号性能不低于下表要求）

| 序号 | 材料 | 工艺 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5镀锌钢带 | 激光机切割 | 1.25m*3m | 热镀锌 |
| 2 | 汽车漆 | 静电喷涂工艺 | 绿、黑 | 标识烤漆 |
| 3 | LED工程光源 | 夜间照明 | 直径20mm点光源 | 绿、白 |
| 4 | 镀锌方管 | 焊接 | 80*40mm | 热镀锌 |
| 5 | 进口结构胶 | 封边密封 |  | 粘结强度高 耐腐蚀 |
| 6 | GB主电缆 | 3*6平方 |  | 特变 |
| 7 | GB辅助电缆 | 2.5平方 |  | 特变 |
| 8 | GB辅助电缆 | 1.5平方 |  | 特变 |
| 9 | 蓝牙定时器 | 可调整时间 | KG316T | 德力西 |
| 10 | 变压器 | 分路控制 | 12V | 蓝景 |
| 11 | 定时器 | 可调整时间 | KG316T | 德力西 |
| 12 | 防锈漆 | 喷漆 |  | 白色 |
| 13 | 面漆 | 喷漆 |  | 白醇调漆 |
| 14 | 钢构漆 | 喷漆 |  | 银灰色 |
| 15 | 五金工具（国标） | 防生锈 耐腐蚀 |  | 博世 |
| 16 | 吊装工具 | 强度高、耐磨 |  | 稳定、安全 |
| 17 | 安装字模 | 等比尺寸绘制 | 1:1 等比例 | 高清绘制 |