- 询比价采购文件

- 各报价单位：

- 我公司需采购2025年建筑消防设施检测及维护保养服务，项目名称：建筑消防设施检测及维护保养服务采购，项目地点位于新疆库尔勒市香梨大道6号库尔勒银泉供水有限公司，服务期限为2025年7月至2026年7月，请按以下要求于 2025年7月22日北京时间11:00前将报价单报至我公司。

- 一、采购清单要求

- 详见《报价单》中材料清单。

- 二、程序与要求

- （一）报价格式详见《报价单》。

- 报价方式一：将加盖单位公章的纸质版报价单密封后报送至或邮寄至 新疆库尔勒市香梨大道6号库尔勒银泉供水有限公司，用于评选确定供应商；

- 报价方式二：将加盖单位公章的报价文件（含PDF格式扫描件及可编辑EXCEL格式的报价文件，且必须打压缩包并设置密码）发送至电子邮箱173917071@qq.com，邮件主题中须包含报价项目名称及报价单位名称等信息，开标评审时以即时通讯方式提供解压密码。

- 以上两种报价方式，报价单位自行选择其中任意一种即可。

- 报价单位应该按照采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用价格评标法，价格最低者评定最终成交人。

- 报价含增值税、人工费、保险费、车辆使用费、技术服务费、报告费、各种税费等。

- 付款方式：合同签订后10个工作日，甲方向乙方支付合同价款的30 %，乙方在合同履行完毕，且经甲方对乙方出具全年的《维保检测报告》验收合格后向乙方支付剩余合同金额的70%。先票后款，付款前应按甲方要求提供发票及资金拨付申请单。

- 质量要求

- 消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障。为了杜绝建筑物留下先天性火灾隐患，确保建筑消防设施完好有效，在火灾初期快速发挥作用，有效扑救火灾，维护公共安全以及维护公民人身和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》遵循“预防为主，防消结合”的工作方针，现就甲方委托乙方进行建筑消防设施系统性能维护保养检测的相关事宜。确保甲方的建筑消防设施完整有效，不断提高消防设施的整体功能，预防和减少火灾事故发生及财产损失，本项目消防设施维护保养质量标准必须符合《建筑消防设施的维护管理》(BG25201-2010)、新疆维吾尔自治区地方标准《建筑消防设施维护及保养技术规范》(DB65/T 4069-2020)、《建筑消防设施质量检测评定规程》(DB65/T3253-2020)、《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)、《建筑消防设施的维护技术规范》(DB52/T1152-2016)、《建筑消防设施检验规程》(DB22/162-2010)及现行国家有关消防设施系统相关规范和标准的要求。

- （五）建筑消防设施检查保养工作实施

- 1、了解被检单位的情况，包括客户建筑类型，地理位置，系统情况，施工单位情况，联系人等。

- 2、查阅各系统设计说明、相关平面图、编码表、联动说明特别要明确一些设计原理图、系统图、泵房平面图。

- 3、检测人员配证作业，带好所需检测工具进入现场开展工作。

- 4、根据甲方要求出具月、季度、半年及年度检测报告。

- （六）维护标准

- 1、保证消防系统正常工作。

- 2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。

- 3、设备发生故障，乙方公司接收到故障信息或接到使用方通知30分钟内派人到达现场，两小时小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向甲方汇报，并采取有效的应急措施，防止出现火灾事故。

- 4、确保甲方委托的建筑消防设施运行正常，并提供详细的月检、季检及年度试验报告。

- （七）建筑消防设施消防安全隐患整改

- 1、乙方在维护保养过程中发现建筑消防设施消防安全隐患必须立即书面形式向甲方提出，乙方未提出但被消防管理部门查出的建筑消防设施消防安全隐患，责任由乙方承担。

- 2、乙方有义务将甲方的消防安全管理工作中非建筑消防设施的消防安全隐患事项通知甲方。

- 3、现场不能立即改正的建筑消防设施消防安全隐患，应以书面形式提出，并应对隐患进行详细描述，提出整改建议，形成的整改方案，报甲方批准后实施。

- （八）按照国家标准及行业标准，并根据我公司现有设备情况制定维护保养方案。

- （九）报价单应于上述时限前报送（邮寄）至指定地点或发送至指定邮箱，未按上述要求

- 报价的、未响应询价文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、压缩包未设置密码的、评审时10分钟内不能提供解压密码或无法取得联系的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 三、联系方式

- 联系人：孙耀波                 联系电话：17309969080

- 报价文件递交地址：新疆库尔勒市香梨大道6号库尔勒银泉供水有限公司

- 采购单位：新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司

- 2025年7月16日

- 报价单

- 项目名称：建筑消防设施检测及维护保养服务采购

| 序号 | 产品名称 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度检测费 |  |  |  |
| 2 | 维护保养费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 说明：

- 1.上述报价包含增值税、人工费、保险费、车辆使用费、技术服务费、报告费、各种税费等。价格不因税率、人工成本、燃油成本的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税普通发票。

- 2.报价附《营业执照》《法定代表人身份证明》。

- 3.付款方式：完全响应询比价采购文件要求。